## Sheet1
Group 1 |  | Group 2 |  | Group 3 |  |  | Group 4 |  | Group 5
Side A | Side B | Side A | Side B | Side A | Side B |  | Side A | Side B
0.266 | -0.261 | 0.26 | -0.263 | 0.375 | -0.38 |  | 0.377 | -0.367 | 0.376 | -0.377
0.263 | -0.264 | 0.26 | -0.261 | 0.375 | -0.372 |  | 0.375 | -0.375 | 0.372 | -0.374
0.268 | -0.265 | 0.264 | -0.261 | 0.382 | -0.378 |  | 0.376 | -0.374 | 0.372 | -0.373
0.269 | -0.267 | 0.26 | -0.264 | 0.374 | -0.381 |  | 0.376 | -0.378 | 0.375 | -0.376
0.265 | -0.261 | 0.259 | -0.264 | 0.375 | -0.38 |  | 0.375 | -0.379 | 0.378 | -0.377
0.265 | -0.26 | 0.264 | -0.262 | 0.377 | -0.383 |  | 0.369 | -0.371 | 0.372 | -0.378
0.268 | -0.262 | 0.262 | -0.262 | 0.375 | -0.382 |  | 0.379 | -0.372 | 0.375 | -0.373
0.269 | -0.265 | 0.262 | -0.261 | 0.382 | -0.381 |  | 0.376 | -0.38 | 0.373 | -0.37 |  | SmCo 10x10
0.268 | -0.261 | 0.264 | -0.26 | 0.378 | -0.379 |  | 0.375 | -0.373 | 0.368 | -0.372 |  | SmCo 10x5
0.262 | -0.261 | 0.26 | -0.262 | 0.376 | -0.374 |  | 0.374 | -0.374 | 0.373 | -0.37
0.261 | -0.266 | 0.26 | -0.262 | 0.384 | -0.38 |  | 0.38 | -0.374
0.264 | -0.264 | 0.26 | -0.261 | 0.386 | -0.382 |  | 0.375 | -0.377
0.265 | -0.262 | 0.262 | -0.261 | 0.384 | -0.38 |  | 0.375 | -0.377
0.264 | -0.26 | 0.26 | -0.26 | 0.383 | -0.381 |  | 0.379 | -0.376
0.262 | -0.262 |  |  | 0.381 | -0.38 |  | 0.38 | -0.375
0.262 | -0.26 |  |  | 0.382 | -0.384 |  | 0.377 | -0.377
0.262 | -0.261 |  |  | 0.379 | -0.381 |  | 0.377 | -0.373
0.263 | -0.261 |  |  | 0.376 | -0.372 |  | 0.378 | -0.38
0.26 | -0.264 |  |  | 0.377 | -0.373 |  | 0.373 | -0.377
0.261 | -0.26 |  |  | 0.381 | -0.379 |  | 0.373 | -0.373
|  |  |  | 0.386 | 0.384 |  | 0.38 | 0.38 | 0.378 | 0.378 | max values disregarding sign | overall max
|  |  |  | 0.374 | 0.372 |  | 0.369 | 0.367 | 0.368 | 0.37 | min values disregarding sign | overall min
|  |  |  | 7.582 | 7.582 |  | 7.519 | 7.502 | 3.734 | 3.74 | 37.659 | sum (without sign)
|  |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 10 | 10 | 100 | no. of readings
[11 empty] | 0.37659 | average
[11 empty] | 5.0453 | spread (%) | (max-min)/average
0.269 | 0.267 | 0.264 | 0.264 | max values disregarding sign | overall max
0.26 | 0.26 | 0.259 | 0.26 | min values disregarding sign | overall min
5.287 | 5.247 | 3.657 | 3.664 | 17.855 | sum (without sign)
20 | 20 | 14 | 14 | 68 | no. of readings
|  |  |  | 0.26257 | average
|  |  |  | 3.8085 | spread (%) | (max-min)/average