## serial
RF Harmonics Generators | [7 empty] | E1100020-v1
No. | Serial | Frequency | Site | Location | Ifo | System | Box | Ship
1 | S1000733 | double | LHO | corner | H1 | PSL/ISC | 1 | 1
2 | S1000734 | double | LHO | corner | H1 | ISC | 1 | 1
3 | S1000735 | double | LHO | corner | H2 | PSL/ISC | 1 | 1
4 | S1000736 | double | LHO | corner | H2 | ISC | 1 | 1
5 | S1000737 | double | LHO | spare |  |  | 1 | 1
6 | S1000738 | double | LHO | spare |  |  | 1 | 1
7 | S1000739 | double | LLO | corner | L1 | PSL/ISC | 2 | 2
8 | S1000740 | double | LLO | corner | L1 | ISC | 2 | 2
9 | S1000741 | double | LLO | spare |  |  | 2 | 2
10 | S1000742 | double | LLO | spare |  |  | 2 | 2
11 | S1000743 | half | LHO | corner | H1 | PSL/TCS | 3 | 1
12 | S1000744 | half | LHO | X-end | H1 | ISC | 3 | 1
13 | S1000745 | half | LHO | Y-end | H1 | ISC | 3 | 1
14 | S1000746 | half | LHO | corner | H2 | PSL/TCS | 3 | 1
15 | S1000747 | half | LHO | X-end | H2 | ISC | 3 | 1
16 | S1000748 | half | LHO | Y-end | H2 | ISC | 3 | 1
17 | S1000749 | half | LHO | spare |  |  | 4 | 1
18 | S1000750 | half | LHO | spare |  |  | 4 | 1
19 | S1000751 | half | LLO | corner | L1 | PSL/TCS | 5 | 2
20 | S1000752 | half | LLO | X-end | L1 | ISC | 5 | 2
21 | S1000753 | half | LLO | Y-end | L1 | ISC | 5 | 2
22 | S1000754 | half | LLO | spare |  |  | 5 | 2
23 | S1000755 | half | LLO | spare |  |  | 5 | 2
24 | S1000791 | power | LHO | corner | H1 | ISC | 6 | 1
25 | S1000792 | power | LHO | corner | H2 | ISC | 6 | 1
26 | S1000793 | power | LHO | spare |  |  | 6 | 1
27 | S1000794 | power | LLO | corner | L1 | ISC | 7 | 2
28 | S1000795 | power | LLO | corner | spare | ISC | 7 | 2
29 | S1000796 | multiplier | LHO | corner | H1 | ISC | 6 | 1
30 | S1000797 | multiplier | LHO | corner | H2 | ISC | 6 | 1
31 | S1000798 | multiplier | LHO | spare |  |  | 6 | 1
32 | S1000799 | multiplier | LLO | corner | L1 | ISC | 7 | 2
33 | S1000800 | multiplier | LLO | corner | spare | ISC | 7 | 2