## Chassis PSL Left
PSL Controls Chassis |  | Left Rail
Name | Color | Rail | Module | Number | Channel | Type | Adapter | Pin
Power
24VInput | violet | L | EK1501 | 0 | 24V | P | TBLOCK
0VInput | gray | L | EK1501 | 0 | 0V | P | TBLOCK
24VInput | violet | L | EK1501 | 0 | + | P | TBLOCK
0VInput | gray | L | EK1501 | 0 | – | P | TBLOCK
Environmental
Temperature1(+V)out | green | L | EL3154 | 1 | 24V | AI | 8 | 1
Temperature1(current)in | white | L | EL3154 | 1 | I1 | AI | 8 | 14
Temperature2(+V)out | green | L | EL3154 | 1 | 24V | AI | 8 | 2
Temperature2(current)in | white | L | EL3154 | 1 | I2 | AI | 8 | 15
Temperature3(+V)out | green | L | EL3154 | 1 | 24V | AI | 8 | 3
Temperature3(current)in | white | L | EL3154 | 1 | I3 | AI | 8 | 16
Humidity1(current)in | white | L | EL3154 | 1 | I4 | AI | 8 | 4
Temperature4(+V)out | green | L | EL3154 | 2 | 24V | AI | 8 | 5
Temperature4(current)in | white | L | EL3154 | 2 | I1 | AI | 8 | 18
Temperature5(+V)out | green | L | EL3154 | 2 | 24V | AI | 8 | 6
Temperature5(current)in | white | L | EL3154 | 2 | I2 | AI | 8 | 19
Humidity2(current)in | white | L | EL3154 | 2 | I3 | AI | 8 | 7
Temperature6(+V)out | green | L | EL3154 | 2 | 24V | AI | 8 | 8
Temperature6(current)in | white | L | EL3154 | 2 | I4 | Al | 8 | 21
Pressure1(+V)out | green | L | EL3154 | 3 | 24v | AI | 8 | 9
Pressure1(current)in | white | L | EL3154 | 3 | I1 | AI | 8 | 22
Pressure2(+V)out | green | L | EL3154 | 3 | 24V | AI | 8 | 10
Pressure2(current)in | white | L | EL3154 | 3 | I2 | AI | 8 | 23
Temperature7(+V)out | blue | L | EL3154 | 3 | 24V | AI | 9 | 1
Temperature7(current)in | yellow | L | EL3154 | 3 | I3 | AI | 9 | 14
Humidity3(current)in | yellow | L | EL3154 | 3 | I4 | AI | 9 | 2
Temperature8(+V)out | blue | L | EL3154 | 4 | 24V | AI | 9 | 3
Temperature8(current)in | yellow | L | EL3154 | 4 | I1 | AI | 9 | 16
Humidity4(current)in | yellow | L | EL3154 | 4 | I2 | AI | 9 | 4
Pressure3(+V)out | blue | L | EL3154 | 4 | 24V | AI | 9 | 5
Pressure3(current)in | yellow | L | EL3154 | 4 | I3 | AI | 9 | 18
Pressure4(+V)out | blue | L | EL3154 | 4 | 24V | AI | 9 | 6
Pressure4(current)in | yellow | L | EL3154 | 4 | I4 | AI | 9 | 19