## Sheet1
LIGO E1200074-v1
D1000181 TEST DATA
CHASSIS | CH1 PCB | CH2 PCB | FRONT & | [14 empty] | NOISE CHECK |  |  |  | DC OFFSETS
SERIAL | SERIAL | SERIAL | REAR LEDS | +24V | -24 | +17V | -17V | +15V | -15V | +VREF | -VREF | +5 | OK | +17 AMP | -17AMP | +17 AMP | -17AMP | +15V | -15V | +VREF | -VREF | CH1 | CH1 | CH2 | CH2
NUMBER | NUMBER | NUMBER | ON | CURRENT | CURRENT | CURRENT | CURRENT | VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | PCB 1 | PCB 1 | PCB 2 | PCB 2 | NOISE | NOISE | NOISE | NOISE | I | Q | I | Q
S1000771 | S1100632 | S1100634 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.17 | 15 | -15.01 | 10.01 | -10 | 5.04 | 3.58 | 0.26 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 18.1 | 17.1 | 14.8 | 19.1 | -0.002 | 0.002 | 0 | 0
S1000772 | S1100600 | S1100622 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.56 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 12 | 28 | 9.5 | 18 | 0 | 0 | -0.002 | 0
S1000773 | S1100601 | S1100617 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.45 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 20 | 21 | 11 | 12 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001
S1000774 | S1100612 | S1100625 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 56 | 18 | 10 | 19 | -0.003 | 0 | -0.001 | 0
S1000775 | S1100602 | S1100609 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.54 | 0.25 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 10 | 16 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.002
S1000776 | S1100603 | S1100614 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 12 | 17 | 11 | 14 | 0 | 0.001 | 0 | 0
S1000777 | S1100613 | S1100206 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 13 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001
S1000778 | S1100616 | S1100620 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 10 | 14 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.001 | 0
S1000779 | S1100615 | S1100621 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 12 | 13 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.003 | 0
S1000780 | S1100607 | S1100626 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 11 | 15 | 8 | 15 | 0 | -1 | 0 | 0
S1000781 | S1100633 | S1100627 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 12 | 13 | 6 | 12 | -1 | 0.002 | 0 | 0.002
S1000782 | S1100631 | S1100606 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 13 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
S1000783 | S1100605 | S1100611 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 10 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
S1000784 | S1100604 | S1100623 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 12 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.001 | 0
S1000785 | S1100618 | S1100619 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.17 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 14 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003
S1000786 | S1100608 | S1100628 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.16 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 12 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0.001 | 0 | 0
S1000787 | S110624 | S1100629 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.16 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 13 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0.002 | 0 | 0
S1000788 | S1100630 | S1100610 | YES | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.16 | 15 | -15 | 10 | -10 | 5.06 | 3.62 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 12 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
S1000789
S1000790
CHASSIS | INSERTION LOSS | [5 empty] | LEVEL DETECTOR RESPONSE
SERIAL | CH1 LOSS | CH1 LOSS | CH1 LOSS | CH2 LOSS | CH2 LOSS | CH2 LOSS | CH1 | CH1 | CH2 | CH2 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2
NUMBER | 9MHZ | 45MHZ | 100MHZ | 9MHZ | 45MHZ | 100MHZ | -20 DB LO | -20 DB RF | -20 DB LO | -20 DB RF | -10 DB LO | -10 DB RF | -10 DB LO | -10 DB RF | 0 DB LO | 0 DB RF | 0 DB LO | 0 DB RF | 10 DB LO | 10 DB RF | 10 DB LO | 10 DB RF
S1000771 | 23.21 | 23.38 | 23.53 | 23.17 | 23.37 | 23.51 | 3.92 | 3.12 | 3.98 | 3.11 | 4.58 | 3.71 | 4.58 | 3.71 | 5.18 | 4.33 | 5.18 | 4.32 | 5.78 | 4.93 | 5.78 | 4.92
S1000772 | 23.38 | 23.68 | 24.22 | 23.17 | 23.69 | 24.21 | 3.98 | 3.11 | 3.98 | 3.1 | 4.58 | 3.71 | 4.59 | 3.7 | 5.18 | 4.32 | 5.19 | 4.31 | 5.78 | 4.92 | 5.79 | 4.92
S1000773 | 23.45 | 23.67 | 24.2 | 23.38 | 23.62 | 24.23 | 3.98 | 3.1 | 3.99 | 3.1 | 4.58 | 3.7 | 4.59 | 3.7 | 5.19 | 4.31 | 5.19 | 4.32 | 5.78 | 4.92 | 5.78 | 4.92
S1000774 | 23.41 | 23.67 | 24.21 | 23.36 | 23.63 | 24.12 | 3.97 | 3.1 | 3.99 | 3.1 | 4.58 | 3.7 | 4.59 | 3.7 | 5.18 | 4.3 | 5.18 | 4.33 | 5.78 | 4.91 | 5.78 | 4.93
S1000775 | 23.14 | 23.44 | 24.84 | 23.37 | 23.61 | 24.94 | 3.93 | 3 | 3.99 | 3.1 | 4.53 | 3.7 | 4.59 | 3.7 | 5.17 | 4.31 | 5.19 | 4.3 | 5.77 | 4.92 | 5.78 | 4.92
S1000776 | 23.32 | 23.74 | 23.97 | 23.61 | 23.4 | 22.98 | 3.97 | 3.1 | 3.97 | 3.11 | 4.58 | 3.7 | 4.57 | 3.72 | 5.17 | 4.32 | 5.17 | 4.33 | 5.78 | 4.92 | 5.77 | 4.93
S1000777 | 23.46 | 23.65 | 24.24 | 23.43 | 23.59 | 24.19 | 4 | 3.1 | 3.97 | 3.11 | 4.59 | 3.7 | 4.58 | 3.71 | 5.18 | 4.34 | 5.17 | 4.33 | 5.77 | 4.93 | 5.77 | 4.93
S1000778 | 23.32 | 23.74 | 24 | 23.07 | 23.51 | 23.76 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 4.58 | 3.7 | 4.59 | 3.71 | 5.18 | 4.32 | 5.18 | 4.32 | 5.78 | 4.92 | 5.79 | 4.93
S1000779 | 23.66 | 23.85 | 24.43 | 23.7 | 23.88 | 24.5 | 3.96 | 3.1 | 3.97 | 3.1 | 4.55 | 3.7 | 4.57 | 3.71 | 5.15 | 4.31 | 5.17 | 4.32 | 5.75 | 4.91 | 5.77 | 4.92
S1000780 | 23.28 | 23.44 | 24.07 | 23.45 | 23.63 | 24.06 | 3.98 | 3.1 | 3.99 | 3.1 | 4.58 | 3.7 | 4.59 | 3.7 | 5.17 | 4.33 | 5.19 | 4.32 | 5.77 | 4.93 | 5.79 | 4.92
S1000781 | 23.42 | 23.47 | 24.13 | 23.41 | 23.59 | 24.1 | 3.96 | 3.09 | 3.98 | 3.1 | 4.57 | 3.7 | 4.58 | 3.7 | 5.17 | 4.32 | 5.17 | 4.31 | 5.77 | 4.92 | 5.78 | 4.91
S1000782 | 23.4 | 23.57 | 24.14 | 23.42 | 23.59 | 24.2 | 3.97 | 3.1 | 3.97 | 3.09 | 4.57 | 3.7 | 4.57 | 3.7 | 5.17 | 4.32 | 5.17 | 4.31 | 5.77 | 4.92 | 5.77 | 4.91
S1000783 | 23.38 | 23.7 | 24.18 | 23.4 | 23.6 | 24.18 | 3.97 | 3.1 | 3.97 | 3.11 | 4.58 | 3.69 | 4.58 | 3.71 | 5.17 | 4.31 | 5.17 | 4.32 | 5.78 | 4.91 | 5.77 | 4.92
S1000784 | 23.45 | 23.61 | 24.3 | 23.44 | 23.59 | 24.18 | 3.69 | 3.11 | 3.97 | 3.09 | 4.56 | 3.71 | 4.58 | 3.69 | 5.16 | 4.33 | 5.17 | 4.31 | 5.76 | 4.92 | 5.77 | 4.91
S1000785 | 23.41 | 23.55 | 24.17 | 23.4 | 23.54 | 24.18 | 3.98 | 3.09 | 3.99 | 3.1 | 4.58 | 3.7 | 4.58 | 3.71 | 5.18 | 4.3 | 5.18 | 4.31 | 5.79 | 4.91 | 5.78 | 4.92
S1000786 | 23.38 | 23.58 | 24.15 | 23.44 | 23.61 | 24.23 | 3.97 | 3.12 | 3.99 | 3.09 | 4.57 | 3.7 | 4.58 | 3.7 | 5.17 | 4.32 | 5.19 | 4.32 | 5.77 | 4.93 | 5.77 | 4.91
S1000787 | 23.38 | 23.52 | 24.17 | 23.38 | 23.52 | 24.18 | 3.96 | 3.09 | 3.96 | 3.11 | 4.57 | 3.7 | 4.57 | 3.71 | 5.17 | 4.31 | 5.17 | 4.33 | 5.77 | 4.92 | 5.77 | 4.92
S1000788 | 23.47 | 23.55 | 21.17 | 23.4 | 23.57 | 24.14 | 3.98 | 3.11 | 3.97 | 3.1 | 4.58 | 3.71 | 4.57 | 3.7 | 5.17 | 4.33 | 5.17 | 4.32 | 5.77 | 4.92 | 5.77 | 4.92
S1000789
S1000790
CHASSIS | BEAT NOTE |  | 45.0001 MHZ |  | BEAT NOTE |  | 45.001 MHZ |  | BEAT NOTE |  | 45.01 MHZ |  | BEAT NOTE |  | 45.1 MHZ
SERIAL | CH1 | CH1 | CH2 | CH2 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2
NUMBER | I | Q | I | Q | I | Q | I | Q | I | Q | I | Q | I | Q | I | Q
S1000771 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.68 | 3.6 | 2.64 | 2.61 | 1.23 | 1.3 | 3.1 | 3 | 3.46 | 3.46 | 3.45 | 3.45
S1000772 | 3.4 | 3.45 | 3.47 | 3.38 | 2.1 | 2 | 2.17 | 2.13 | 2.8 | 2.8 | 3.12 | 3.15 | 3.55 | 3.55 | 3.51 | 3.56
S1000773 | 3.37 | 3.49 | 3.1 | 3.22 | 3.1 | 3.2 | 3.32 | 3.4 | 3.2 | 3.14 | 3.45 | 3.5 | 3.52 | 3.52 | 3.2 | 3.5
S1000774 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2
S1000775 | 3.42 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4
S1000776 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
S1000777 | 3 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3
S1000778 | 3.4 | 3.5 | 3.38 | 3.15 | 3.45 | 3.45 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.53 | 3.5 | 3.5 | 3.53 | 3.53 | 3.5 | 3.5
S1000779 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.99 | 3.5 | 3.5 | 3.51 | 3.54 | 3.5 | 3.5 | 3.52 | 3.54 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5
S1000780 | 1.7 | 3.47 | 3.06 | 3.33 | 1.44 | 1.4 | 3.44 | 3.47 | 0.989 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 3.52 | 3.52 | 3.5 | 3.52
S1000781 | 2.7 | 2.53 | 3.37 | 3.5 | 3.37 | 3.5 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.54 | 3.5 | 3.5 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.53
S1000782 | 3.3 | 3.32 | 3.42 | 3.51 | 3.42 | 3.51 | 3.49 | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.49
S1000783 | 3.5 | 3.5 | 3.54 | 3.29 | 3.3 | 3.3 | 3.56 | 3.25 | 3.4 | 3.4 | 3.42 | 3.98 | 3.96 | 3.33 | 3.32 | 3.51
S1000784 | 2.3 | 3.16 | 2.8 | 2.53 | 3.31 | 3.45 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.42 | 3.53 | 3.46 | 3.58 | 3.42 | 3.53 | 3.53
S1000785 | 2.3 | 3.26 | 2.9 | 3.1 | 3.41 | 3.55 | 3.67 | 3.55 | 3.71 | 3.42 | 3.5 | 3.58 | 3.46 | 3.33 | 3.31 | 3.44
S1000786 | 3.1 | 3.04 | 2.86 | 2.76 | 3.51 | 3.39 | 3.23 | 3.05 | 3.52 | 3.53 | 2.85 | 3.49 | 3.53 | 3.53 | 3.49 | 3.5
S1000787 | 3.43 | 3.39 | 3.85 | 3.34 | 3.5 | 3.49 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.34 | 2.24 | 3.42 | 3.42 | 3.54 | 3.5
S1000788 | 2.15 | 2.29 | 3.26 | 2.89 | 2.09 | 3.24 | 3.55 | 3.55 | 3.5 | 3.46 | 3.55 | 3.32 | 3.51 | 3.51 | 3.42 | 3.52
S1000789
S1000790
CHASSIS | CH1 IQ BALANCE | [7 empty] | CH2 IQ BALANCE | [7 empty] | CH1 IF NOISE |  |  |  | CH2 IF NOISE |  |  |  | IF BANDWIDTH
SERIAL | CH1 AMP | CH1 PH | CH1 AMP | CH1 PH | CH1 AMP | CH1 PH | CH1 AMP | CH1 PH | CH2 AMP | CH2 PH | CH2 AMP | CH2 PH | CH2 AMP | CH2 PH | CH2 AMP | CH2 PH | CH1 | CH1 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH1 | CH1 | CH2 | CH2
NUMBER | 9MHZ | 9MHZ | 36MHZ | 36MHZ | 45MHZ | 45MHZ | 90MHZ | 90MHZ | 9MHZ | 9MHZ | 36MHZ | 36MHZ | 45MHZ | 45MHZ | 90MHZ | 90MHZ | I 100HZ | Q 100HZ | I 1KHZ | Q 1KHZ | I 100HZ | Q 100HZ | I 1KHZ | Q 1KHZ | I | Q | I | Q
S1000771 | 1.97 | 88.7 | 0.777 | 90 | 0.75 | 89 | 0.59 | 89 | 2.03 | 89 | 0.72 | 91 | 0.848 | 91 | 0.56 | 90 | -151.2 | -149 | -131 | -130 | -151 | -150 | -131 | -130 | 1.01M | 1.01M | 1.010M | 1.001M
S1000772 | 2.28 | 87.1 | 2 | 90.3 | 1.7 | 90.4 | 0.4 | 90 | 2.3 | 87.3 | 2 | 87.4 | 1.7 | 89 | 1.6 | 87 | -135 | -134 | -138 | -136 | -138 | -138 | -138 | -140 | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.01M
S1000773 | 0.815 | 89 | 1.1 | 62.4 | 1.1 | 92.6 | 1.2 | 92 | 1.1 | 89.8 | 1.1 | 89.8 | 0.776 | 89 | 1.29 | 91.6 | -148.5 | -150.1 | -150 | -150 | -149 | -150 | -150 | -151 | 1.01M | 1.01M | 1.001M | 1.003M
S1000774 | 1.9 | 88 | 1.9 | 92 | 1.7 | 92.1 | 1.2 | 92 | 1.1 | 87.7 | 1.5 | 91 | 1.6 | 91 | 1.1 | 90 | -132 | -151 | -151 | -153 | -150 | -141 | -137 | -144 | 1.01M | 1.001M | 1.001M | 1.001M
S1000775 | 2.2 | 89 | 1.8 | 92.4 | 1.2 | 92.5 | 1 | 92.6 | 2.2 | 89.4 | 1.8 | 91.9 | 1.9 | 91.7 | 1 | 90.2 | -150 | -151 | -150 | -150 | -148 | -148 | -152 | -150 | 101M | 1.01M | 1.01M | 1.01M
S1000776 | 1.6 | 87.9 | 1.6 | 89 | 1.6 | 89.8 | 1 | 89.2 | 1.5 | 87.7 | 1.5 | 89 | 1.6 | 89.5 | 1.2 | 88 | -131 | -151 | -152 | -151 | -151 | -153 | -149 | -149 | 101M | 1.01M | 1.01M | 1.01M
S1000777 | 1.7 | 89.2 | 1.7 | 91.9 | 1.6 | 91.7 | 1 | 89.5 | 2.1 | 89.1 | 1.7 | 91.7 | 1.6 | 91.6 | 1.5 | 90.1 | -132 | -145 | -153 | -153 | -130 | -151 | -145 | -139 | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.013M
S1000778 | 2.1 | 88.7 | 1.5 | 92.2 | 1.1 | 92.4 | 1.3 | 93.4 | 1.5 | 91.2 | 1.9 | 92.1 | 1.8 | 92.1 | 1.5 | 91.2 | -132 | -150 | -151 | -151 | -149 | -151 | -132 | -150 | 1.01M | 1.01M | 1.01M | 1.01M
S1000779 | 2.1 | 88.4 | 1.5 | 92.4 | 1.5 | 92.5 | 1 | 93 | 1 | 88.8 | 1 | 91.9 | 1.6 | 92.7 | 1 | 91.7 | -155 | -152 | -152 | -152 | -148 | -151 | -152 | -152 | 1.01M | 1.01M | 1.0M | 1.01M
S1000780 | 2.2 | 92.6 | 1.9 | 91.4 | 1.19 | 91.5 | 1.5 | 90.9 | 1.2 | 90.7 | 1 | 90.8 | 1.1 | 90.9 | 1.06 | 97.9 | -137 | -136 | -139 | -137 | -137 | -138 | -138 | -150 | 941 | 968 | 900 | 911
S1000781 | 1.5 | 88.6 | 1.4 | 91.3 | 1.44 | 91.2 | 1.1 | 91 | 1.8 | 88.8 | 1.4 | 91.5 | 1.49 | 91.5 | 1.37 | 91.9 | -133 | -132 | -152 | -155 | -151 | -149 | -150 | -151 | 907 | 897 | 927 | 914
S1000782 | 2 | 89.32 | 1.7 | 92 | 1.1 | 91.9 | 1.1 | 91.6 | 1.3 | 88.7 | 1.85 | 91.3 | 1.87 | 91.2 | 1.3 | 90.8 | -132 | -152 | -153 | -143 | -147 | -132 | -150 | -152 | 920 | 940 | 906 | 900
S1000783 | 1.9 | 89.9 | 1.9 | 92.2 | 1.5 | 90.2 | 1.3 | 91.6 | 1.4 | 89.9 | 1.55 | 92.91 | 1.23 | 90.5 | 1.45 | 91.5 | -154 | -152 | -153 | -151 | -153 | -145 | -150 | -152 | 940 | 920 | 930 | 910
S1000784 | 2.1 | 100.1 | 1.5 | 97.2 | 1.85 | 92 | 1.9 | 920 | 2.5 | 88.6 | 2.5 | 91.5 | 2.7 | 91.7 | 2 | 92.2 | -151 | -151 | -152 | -152 | -151 | -151 | -152 | -152 | 999 | 102M | 1.005M | 101M
S1000785 | 1.8 | 89 | 1.5 | 92 | 1.5 | 91 | 1 | 91 | 1 | 90 | 1.7 | 91 | 1.5 | 9.1 | 1 | 88.9 | -134 | -134 | -141 | -139 | -134 | -130 | -138 | -140 | 950 | 940 | 970 | 955
S1000786 | 2.32 | 87.3 | 2 | 89.8 | 1.9 | 89.6 | 1.47 | 87.8 | 2.1 | 87.4 | 2 | 90.4 | 1.5 | 90.4 | 1.45 | 89.7 | -130 | -148 | -152 | -152 | -152 | -150 | -153 | -153 | 945 | 960 | 940 | 990
S1000787 | 2.1 | 89 | 1.8 | 92.3 | 1.5 | 92.1 | 1.2 | 89.9 | 2.1 | 89 | 1.66 | 92.1 | 1.2 | 92.1 | 1.45 | 91.4 | -132 | -149 | -132 | -152 | -133 | -150 | -150 | -151 | 1.03M | 990 | 1.03M | 995
S1000788 | 1.6 | 86.7 | 1.92 | 90.2 | 1.6 | 90.8 | 1.5 | 101.5 | 1.5 | 86.9 | 1.55 | 89.3 | 1.73 | 89 | 1.1 | 87.5 | -143 | -151 | -151 | -152 | -152 | -140 | -152 | -150 | 990 | 995 | 1.01M | 995
S1000789
S1000790