## Sheet1
T1200379-v2
D1200757 Power-Strip-Level DC Supply Sequencer Test Data
S# | Switch worked | LEDS lighted |  |  | Relays worked |  | Relay Turn-on +24VDC | Relay Turn-on -24VDC | ∆ +18 volts |  |  | ∆ -18 volts
|  | 24V Out | 18V In | 18V Out | +18V | -18V |  |  | Volts | Amps | ∆ V | Volts | Amps | ∆ V
S1202541 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.14 | 20.7 | 18 | 9.33 | 0.04 | 18 | 9.39 | 0.039
S1202542 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.44 | 21.0 | 18 | 9.32 | 0.04 | 18 | 9.41 | 0.042
S1202543 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.10 | 20.21 | 18 | 9.36 | 0.041 | 18 | 9.4 | 0.041
S1202544 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.34 | 19.7 | 18 | 9.35 | 0.04 | 18 | 9.39 | 0.04
S1202545 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.42 | 19.62 | 18 | 9.31 | 0.041 | 18 | 9.43 | 0.041
S1202546 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.45 | 21.32 | 18 | 9.3 | 0.041 | 18 | 9.42 | 0.042
S1202547 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.26 | 19.99 | 18 | 9.23 | 0.042 | 18 | 9.48 | 0.042
S1202548 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.25 | 20.13 | 18 | 9.22 | 0.041 | 18 | 9.49 | 0.042
S1202549 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.12 | 19.44 | 18 | 9.19 | 0.048 | 18 | 9.48 | 0.041
S1202550 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.89 | 20.4 | 18 | 9.27 | 0.042 | 18 | 9.46 | 0.04
S1202551 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.74 | 20.97 | 18 | 9.26 | 0.041 | 18 | 9.45 | 0.042
S1202552 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.00 | 19.31 | 18 | 9.27 | 0.041 | 18 | 9.46 | 0.04
S1202553 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 21.40 | 20.18 | 18 | 9.33 | 0.041 | 18 | 9.45 | 0.04
S1202554 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.19 | 19.83 | 18 | 9.24 | 0.041 | 18 | 9.39 | 0.042
S1202555 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.06 | 19.31 | 18 | 9.24 | 0.042 | 18 | 9.42 | 0.044
S1202556 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.07 | 20.93 | 18 | 9.24 | 0.04 | 18 | 9.45 | 0.042
S1202557 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.78 | 20.52 | 18 | 9.33 | 0.041 | 18 | 9.43 | 0.041
S1202558 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.91 | 20.47 | 18 | 9.34 | 0.042 | 18 | 9.41 | 0.041
S1202559 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.90 | 19.96 | 18 | 9.3 | 0.04 | 18 | 9.4 | 0.041
S1202560 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.85 | 21.05 | 18 | 9.24 | 0.042 | 18 | 9.45 | 0.05
S1202561 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.62 | 20.82 | 18 | 9.21 | 0.042 | 18 | 9.45 | 0.04
S1202562 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.10 | 19.8 | 18 | 9.33 | 0.041 | 18 | 9.47 | 0.04
S1202563 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.40 | 19.24 | 18 | 9.28 | 0.041 | 18 | 9.4 | 0.042
S1202564 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.19 | 20.51 | 18 | 9.35 | 0.042 | 18 | 9.46 | 0.041
S1202565 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.41 | 19.80 | 18 | 9.24 | 0.041 | 18 | 9.44 | 0.04
S1202566 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.68 | 20.33 | 18 | 9.34 | 0.039 | 18 | 9.42 | 0.041
S1202567 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.61 | 19.51 | 18 | 9.3 | 0.058 | 18 | 9.48 | 0.047
S1202568 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.23 | 19.71 | 18 | 9.25 | 0.042 | 18 | 9.48 | 0.042
S1202569 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.50 | 19.5 | 18 | 9.37 | 0.04 | 18 | 9.39 | 0.041
S1202570 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.65 | 20.77 | 18 | 9.19 | 0.043 | 18 | 9.49 | 0.041
S1202571 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.36 | 20.22 | 18 | 9.2 | 0.041 | 18 | 9.49 | 0.04
S1202572 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.00 | 20.25 | 18 | 9.3 | 0.041 | 18 | 9.43 | 0.042
S1202573 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.52 | 21.20 | 18 | 9.26 | 0.046 | 18 | 9.44 | 0.042
S1202574 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.00 | 20.24 | 18 | 9.3 | 0.042 | 18 | 9.4 | 0.045
S1202575 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.04 | 20.14 | 18 | 9.23 | 0.044 | 18 | 9.45 | 0.044
S1202576 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.60 | 20.0 | 18 | 9.37 | 0.042 | 18 | 9.4 | 0.041
S1202577 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 20.21 | 20.56 | 18 | 9.27 | 0.039 | 18 | 9.44 | 0.041
S1202578 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.7 | 20.3 | 18 | 9.33 | 0.042 | 18 | 9.46 | 0.042
S1202579 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 19.99 | 20.46 | 18 | 9.2 | 0.041 | 18 | 9.5 | 0.041
S1202580 | OK | ok | ok | ok | ok | ok | 21.10 | 21.38 | 18 | 9.35 | 0.041 | 18 | 9.4 | 0.041