## 01201110c
AR SS @ 30 deg incidence
backward
Reflectivity, pos 1 |  | 0.11
Reflectivity, pos 2 |  | NA
slope exponent |  | 1.7
break-over angle, deg |  | 0.025
Max BRDF |  | 4500
large angle BRDF |  | 3.5e-05
micro-roughness angle |  | 8
micro-roughness constant |  | 2644138.4959
| Angle | Angle(minus) |  | BRDF, pos 1 | BRDF, pos 2 | angle | Instrument | parametric fit
| -90 | 90 |  | 3.945e-06 |  |  |  | 3.5012e-05
| -89.494 | 89.494 |  | 4.677e-06 |  |  |  | 3.5012e-05
| -88.988 | 88.988 |  | 5.653e-06 |  |  |  | 3.5012e-05
| -88.482 | 88.482 |  | 4.72e-06 |  |  |  | 3.5012e-05
| -87.976 | 87.976 |  | 2.681e-06 |  |  |  | 3.5013e-05
| -87.47 | 87.47 |  | 3.168e-06 |  |  |  | 3.5013e-05
| -86.964 | 86.964 |  | 4.539e-06 |  |  |  | 3.5013e-05
| -86.458 | 86.458 |  | 4.638e-06 |  |  |  | 3.5013e-05
| -85.952 | 85.952 |  | 3.696e-06 |  |  |  | 3.5014e-05
| -85.446 | 85.446 |  | 3.602e-06 |  |  |  | 3.5014e-05
| -84.94 | 84.94 | -85 | 3.652e-06 |  |  | 1.137e-06 | 3.5014e-05
| -84.434 | 84.434 | -84.494 | 3.348e-06 |  |  | 4.562e-06 | 3.5015e-05
| -83.928 | 83.928 | -83.988 | 3.156e-06 |  |  | 4.069e-06 | 3.5015e-05
| -83.422 | 83.422 | -83.482 | 3.193e-06 |  |  | 2.637e-06 | 3.5015e-05
| -82.916 | 82.916 | -82.976 | 3.415e-06 |  |  | 1.506e-06 | 3.5015e-05
| -82.41 | 82.41 | -82.47 | 3.501e-06 |  |  | 1.027e-06 | 3.5016e-05
| -81.9041 | 81.9041 | -81.964 | 2.831e-06 |  |  | 1.019e-06 | 3.5016e-05
| -81.3981 | 81.3981 | -81.458 | 3.849e-06 |  |  | 1.309e-06 | 3.5016e-05
| -80.8921 | 80.8921 | -80.952 | 3.671e-06 |  |  | 1.502e-06 | 3.5017e-05
| -80.3861 | 80.3861 | -80.446 | 3.464e-06 |  |  | 1.862e-06 | 3.5017e-05
| -79.8801 | 79.8801 | -79.94 | 4.072e-06 |  |  | 3.144e-06 | 3.5018e-05
| -79.3741 | 79.3741 | -79.434 | 3.735e-06 |  |  | 7.369e-07 | 3.5018e-05
| -78.8681 | 78.8681 | -78.928 | 2.957e-06 |  |  | 8.292e-07 | 3.5018e-05
| -78.3621 | 78.3621 | -78.422 | 3.64e-06 |  |  | 1.459e-06 | 3.5019e-05
| -77.8561 | 77.8561 | -77.916 | 3.158e-06 |  |  | 4.59e-07 | 3.5019e-05
| -77.3501 | 77.3501 | -77.41 | 3.421e-06 |  |  | 8.864e-07 | 3.502e-05
| -76.8441 | 76.8441 | -76.9041 | 3.18e-06 |  |  | 1.78e-06 | 3.502e-05
| -76.3381 | 76.3381 | -76.3981 | 4.082e-06 |  |  | 1.875e-06 | 3.502e-05
| -75.8321 | 75.8321 | -75.8921 | 3.683e-06 |  |  | 5.366e-07 | 3.5021e-05
| -75.3261 | 75.3261 | -75.3861 | 3.298e-06 |  |  | 1.33e-06 | 3.5021e-05
| -74.8201 | 74.8201 | -74.8801 | 3.697e-06 |  |  | 7.91e-07 | 3.5022e-05
| -74.3141 | 74.3141 | -74.3741 | 3.604e-06 |  |  | 7.11e-07 | 3.5022e-05
| -73.8081 | 73.8081 | -73.8681 | 3.778e-06 |  |  | 6.257e-07 | 3.5023e-05
| -73.3021 | 73.3021 | -73.3621 | 4.288e-06 |  |  | 4.157e-07 | 3.5024e-05
| -72.7961 | 72.7961 | -72.8561 | 4.088e-06 |  |  | 1.347e-06 | 3.5024e-05
| -72.2901 | 72.2901 | -72.3501 | 3.999e-06 |  |  | 6.389e-07 | 3.5025e-05
| -71.7841 | 71.7841 | -71.8441 | 4.042e-06 |  |  | 5.886e-07 | 3.5025e-05
| -71.2781 | 71.2781 | -71.3381 | 4.166e-06 |  |  | 5.953e-07 | 3.5026e-05
| -70.7721 | 70.7721 | -70.8321 | 3.859e-06 |  |  | 8.141e-07 | 3.5027e-05
| -70.2661 | 70.2661 | -70.3261 | 4.043e-06 |  |  | 5.315e-07 | 3.5027e-05
| -69.7601 | 69.7601 | -69.8201 | 3.975e-06 |  |  | 5.034e-07 | 3.5028e-05
| -69.2541 | 69.2541 | -69.3141 | 4.393e-06 |  |  | 1.617e-07 | 3.5029e-05
| -68.7481 | 68.7481 | -68.8081 | 4.114e-06 |  |  | 5.937e-07 | 3.5029e-05
| -68.2421 | 68.2421 | -68.3021 | 4.186e-06 |  |  | 9.989e-07 | 3.503e-05
| -67.7361 | 67.7361 | -67.7961 | 4.556e-06 |  |  | 1.139e-06 | 3.5031e-05
| -67.2301 | 67.2301 | -67.2901 | 4.968e-06 |  |  | 5.474e-07 | 3.5032e-05
| -66.7242 | 66.7242 | -66.7841 | 5.162e-06 |  |  | 5.298e-07 | 3.5032e-05
| -66.2182 | 66.2182 | -66.2781 | 5.205e-06 |  |  | 1.246e-06 | 3.5033e-05
| -65.7122 | 65.7122 | -65.7721 | 5.132e-06 |  |  | 1.331e-06 | 3.5034e-05
| -65.2062 | 65.2062 | -65.2661 | 5.941e-06 |  |  | 9.485e-07 | 3.5035e-05
| -64.7002 | 64.7002 | -64.7601 | 6.356e-06 |  |  | 1.047e-06 | 3.5036e-05
| -64.1942 | 64.1942 | -64.2541 | 6.009e-06 |  |  | 8.382e-07 | 3.5037e-05
| -63.6882 | 63.6882 | -63.7481 | 6.07e-06 |  |  | 4.368e-07 | 3.5038e-05
| -63.1822 | 63.1822 | -63.2421 | 6.286e-06 |  |  | 3.409e-08 | 3.5039e-05
| -62.6762 | 62.6762 | -62.7361 | 6.678e-06 |  |  | 5.493e-07 | 3.504e-05
| -62.1702 | 62.1702 | -62.2301 | 7.01e-06 |  |  | 5.578e-07 | 3.5041e-05
| -61.6642 | 61.6642 | -61.7241 | 7.584e-06 |  |  | 3.761e-07 | 3.5042e-05
| -61.1582 | 61.1582 | -61.2181 | 8.046e-06 |  |  | 1.954e-07 | 3.5044e-05
| -60.6522 | 60.6522 | -60.7121 | 8.037e-06 |  |  | 1.651e-07 | 3.5045e-05
| -60.1462 | 60.1462 | -60.2061 | 8.39e-06 |  |  | 1.564e-07 | 3.5046e-05
| -59.6402 | 59.6402 | -59.7001 | 8.778e-06 |  |  | 6.87e-07 | 3.5047e-05
| -59.1342 | 59.1342 | -59.1941 | 9.037e-06 |  |  | 7.204e-07 | 3.5049e-05
| -58.6282 | 58.6282 | -58.6881 | 9.323e-06 |  |  | 3.51e-07 | 3.505e-05
| -58.1222 | 58.1222 | -58.1821 | 9.636e-06 |  |  | 2.916e-07 | 3.5052e-05
| -57.6162 | 57.6162 | -57.6761 | 9.786e-06 |  |  | 3.822e-07 | 3.5053e-05
| -57.1102 | 57.1102 | -57.1701 | 1.04e-05 |  |  | 2.293e-07 | 3.5055e-05
| -56.6042 | 56.6042 | -56.6641 | 1.075e-05 |  |  | 2.33e-07 | 3.5057e-05
| -56.0982 | 56.0982 | -56.1581 | 1.104e-05 |  |  | 6.136e-07 | 3.5058e-05
| -55.5922 | 55.5922 | -55.6521 | 1.756e-05 |  |  | 5.509e-07 | 3.506e-05
| -55.0862 | 55.0862 | -55.1461 | 1.167e-05 |  |  | 3.017e-07 | 3.5062e-05
| -54.5802 | 54.5802 | -54.6401 | 1.198e-05 |  |  | 3.236e-07 | 3.5064e-05
| -54.0742 | 54.0742 | -54.1341 | 1.218e-05 |  |  | 5.107e-07 | 3.5066e-05
| -53.5682 | 53.5682 | -53.6281 | 1.257e-05 |  |  | 4.686e-07 | 3.5068e-05
| -53.0622 | 53.0622 | -53.1221 | 1.296e-05 |  |  | 4.62e-07 | 3.5071e-05
| -52.5562 | 52.5562 | -52.6161 | 1.323e-05 |  |  | 1.878e-07 | 3.5073e-05
| -52.0502 | 52.0502 | -52.1101 | 1.389e-05 |  |  | 4.356e-07 | 3.5075e-05
| -51.5442 | 51.5442 | -51.6041 | 1.423e-05 |  |  | 3.338e-07 | 3.5078e-05
| -51.0382 | 51.0382 | -51.0981 | 1.46e-05 |  |  | 4.385e-07 | 3.5081e-05
| -50.5322 | 50.5322 | -50.5921 | 1.494e-05 |  |  | 2.442e-07 | 3.5083e-05
| -50.0262 | 50.0262 | -50.0861 | 1.514e-05 |  |  | 2.864e-07 | 3.5086e-05
| -49.5202 | 49.5202 | -49.5801 | 1.545e-05 |  |  | 2.69e-07 | 3.5089e-05
| -49.0142 | 49.0142 | -49.0741 | 1.579e-05 |  |  | 2.589e-07 | 3.5092e-05
| -48.5082 | 48.5082 | -48.5681 | 1.629e-05 |  |  | 6.051e-07 | 3.5096e-05
| -48.0022 | 48.0022 | -48.0621 | 1.683e-05 |  |  | 4.278e-07 | 3.5099e-05
| -47.4962 | 47.4962 | -47.5561 | 1.732e-05 |  |  | 2.309e-07 | 3.5103e-05
| -46.9902 | 46.9902 | -47.0501 | 1.756e-05 |  |  | 2.309e-07 | 3.5107e-05
| -46.4842 | 46.4842 | -46.5441 | 1.833e-05 |  |  | 4.04e-07 | 3.5111e-05
| -45.9781 | 45.9781 | -46.0381 | 1.872e-05 |  |  | 2.364e-07 | 3.5115e-05
| -45.4721 | 45.4721 | -45.5321 | 1.895e-05 |  |  | 1.75e-07 | 3.5119e-05
| -44.9661 | 44.9661 | -45.0261 | 1.942e-05 |  |  | 3.807e-07 | 3.5124e-05
| -44.4601 | 44.4601 | -44.5201 | 1.97e-05 |  |  | 2.588e-07 | 3.5129e-05
| -43.9541 | 43.9541 | -44.0141 | 1.962e-05 |  |  | 1.96e-07 | 3.5134e-05
| -43.4481 | 43.4481 | -43.5081 | 1.964e-05 |  |  | 2.048e-07 | 3.5139e-05
| -42.9421 | 42.9421 | -43.0021 | 1.988e-05 |  |  | 3.098e-09 | 3.5145e-05
| -42.4361 | 42.4361 | -42.4961 | 2.033e-05 |  |  | 3.618e-08 | 3.5151e-05
| -41.9301 | 41.9301 | -41.9901 | 2.064e-05 |  |  | 1.036e-07 | 3.5157e-05
| -41.4241 | 41.4241 | -41.4841 | 2.078e-05 |  |  | 7.526e-08 | 3.5164e-05
| -40.9181 | 40.9181 | -40.9781 | 2.088e-05 |  |  | 2.473e-07 | 3.5171e-05
| -40.4121 | 40.4121 | -40.4721 | 2.114e-05 |  |  | 3.719e-07 | 3.5178e-05
| -39.9061 | 39.9061 | -39.9661 | 2.164e-05 |  |  | 2.91e-07 | 3.5186e-05
| -39.4001 | 39.4001 | -39.4601 | 2.197e-05 |  |  | 1.539e-07 | 3.5194e-05
| -38.8941 | 38.8941 | -38.9541 | 2.208e-05 |  |  | 1.761e-07 | 3.5203e-05
| -38.3881 | 38.3881 | -38.4481 | 2.233e-05 |  |  | 3.478e-07 | 3.5212e-05
| -37.8821 | 37.8821 | -37.9421 | 2.269e-05 |  |  | 3.98e-07 | 3.5222e-05
| -37.3761 | 37.3761 | -37.4361 | 2.302e-05 |  |  | 1.471e-07 | 3.5232e-05
| -36.8701 | 36.8701 | -36.9301 | 2.311e-05 |  |  | 1.864e-07 | 3.5243e-05
| -36.3641 | 36.3641 | -36.4241 | 2.337e-05 |  |  | 4.755e-08 | 3.5255e-05
| -35.8581 | 35.8581 | -35.9181 | 2.373e-05 |  |  | 4.37e-07 | 3.5268e-05
| -35.3521 | 35.3521 | -35.4121 | 2.426e-05 |  |  | 3.673e-07 | 3.5281e-05
| -34.8461 | 34.8461 | -34.9061 | 2.44e-05 |  |  | 1.222e-07 | 3.5295e-05
| -34.3401 | 34.3401 | -34.4001 | 2.43e-05 |  |  | 6.897e-08 | 3.531e-05
| -33.8341 | 33.8341 | -33.8941 | 2.454e-05 |  |  | 1.805e-07 | 3.5326e-05
| -33.3281 | 33.3281 | -33.3881 | 2.463e-05 |  |  | 2.358e-07 | 3.5343e-05
| -32.8221 | 32.8221 | -32.8821 | 2.467e-05 |  |  | 7.495e-08 | 3.5361e-05
| -32.3161 | 32.3161 | -32.3761 | 2.48e-05 |  |  | 3.1e-08 | 3.5381e-05
| -31.8101 | 31.8101 | -31.8701 | 2.533e-05 |  |  | 1.989e-07 | 3.5402e-05
| -31.3041 | 31.3041 | -31.3641 | 2.554e-05 |  |  | 3.579e-07 | 3.5425e-05
| -30.7981 | 30.7981 | -30.8581 | 2.553e-05 |  |  | 1.032e-07 | 3.5449e-05
| -30.2921 | 30.2921 | -30.3521 | 2.6e-05 |  |  | 1.715e-07 | 3.5475e-05
| -29.7861 | 29.7861 | -29.8461 | 2.643e-05 |  |  | 1.819e-07 | 3.5503e-05
| -29.2801 | 29.2801 | -29.3401 | 2.696e-05 |  |  | 1.681e-07 | 3.5533e-05
| -28.7741 | 28.7741 | -28.8341 | 2.73e-05 |  |  | 2.817e-07 | 3.5565e-05
| -28.2681 | 28.2681 | -28.3281 | 2.761e-05 |  |  | 1.496e-07 | 3.5601e-05
| -27.7621 | 27.7621 | -27.8221 | 2.803e-05 |  |  | 1.893e-07 | 3.5639e-05
| -27.2561 | 27.2561 | -27.3161 | 2.829e-05 |  |  | 2.269e-07 | 3.568e-05
| -26.7501 | 26.7501 | -26.8101 | 2.869e-05 |  |  | 2.973e-07 | 3.5725e-05
| -26.2441 | 26.2441 | -26.3041 | 2.93e-05 |  |  | 4.112e-07 | 3.5773e-05
| -25.7381 | 25.7381 | -25.7981 | 2.996e-05 |  |  | 4.504e-07 | 3.5826e-05
| -25.2321 | 25.2321 | -25.2921 | 3.04e-05 |  |  | 1.475e-07 | 3.5884e-05
| -24.7261 | 24.7261 | -24.7861 | 3.034e-05 |  |  | 1.918e-07 | 3.5947e-05
| -24.2201 | 24.2201 | -24.2801 | 3.047e-05 |  |  | 2.993e-07 | 3.6016e-05
| -23.7141 | 23.7141 | -23.7741 | 3.098e-05 |  |  | 3.139e-07 | 3.6091e-05
| -23.2081 | 23.2081 | -23.2681 | 3.193e-05 |  |  | 3.715e-07 | 3.6174e-05
| -22.7021 | 22.7021 | -22.7621 | 3.296e-05 |  |  | 3.456e-07 | 3.6266e-05
| -22.1961 | 22.1961 | -22.2561 | 3.28e-05 |  |  | 1.618e-07 | 3.6366e-05
| -21.6901 | 21.6901 | -21.7501 | 2.719e-05 |  |  | 1.174e-07 | 3.6478e-05
| -21.1841 | 21.1841 | -21.2441 | 1.493e-05 |  |  | 1.615e-07 | 3.6601e-05
| -20.6781 | 20.6781 | -20.7381 | 5.468e-06 |  |  | 3.106e-07 | 3.6739e-05
| -20.1721 | 20.1721 | -20.2321 | 4.031e-06 |  |  | 3.973e-07 | 3.6891e-05
| -19.6661 | 19.6661 | -19.7261 | 3.696e-06 |  |  | 5.371e-07 | 3.7062e-05
| -19.1601 | 19.1601 | -19.2201 | 2.884e-06 |  |  | 3.304e-07 | 3.7253e-05
| -18.6541 | 18.6541 | -18.7141 | 1.37e-06 |  |  | 4.69e-07 | 3.7468e-05
| -18.1481 | 18.1481 | -18.2081 | 1.655e-06 |  |  | 4.815e-07 | 3.771e-05
| -17.6421 | 17.6421 | -17.7021 | 1.755e-06 |  |  | 3.809e-07 | 3.7983e-05
| -17.1361 | 17.1361 | -17.1961 | 1.412e-06 |  |  | 3.083e-07 | 3.8293e-05
| -16.6301 | 16.6301 | -16.6901 | 2.191e-06 |  |  | 2.17e-07 | 3.8647e-05
| -16.1241 | 16.1241 | -16.1841 | 3.194e-06 |  |  | 1.277e-07 | 3.9051e-05
| -15.6181 | 15.6181 | -15.6781 | 2.542e-06 |  |  | 1.281e-08 | 3.9514e-05
| -15.1121 | 15.1121 | -15.1721 | 1.82e-06 |  |  | 3.493e-07 | 4.0049e-05
| -14.6061 | 14.6061 | -14.6661 | 4.601e-06 |  |  | 5.207e-07 | 4.0669e-05
| -14.1001 | 14.1001 | -14.1601 | 4.728e-05 |  |  | 5.909e-07 | 4.1391e-05
| -13.5941 | 13.5941 | -13.6541 | 4.826e-05 |  |  | 2.246e-07 | 4.2237e-05
| -13.0881 | 13.0881 | -13.1481 | 6.149e-05 |  |  | 1.849e-07 | 4.3233e-05
| -12.5821 | 12.5821 | -12.6421 | 6.853e-05 |  |  | 2.923e-07 | 4.4414e-05
| -12.0761 | 12.0761 | -12.1361 | 7.304e-05 |  |  | 3.548e-07 | 4.5824e-05
| -11.5701 | 11.5701 | -11.6301 | 7.762e-05 |  |  | 2.516e-07 | 4.752e-05
| -11.0641 | 11.0641 | -11.1241 | 9.939e-05 |  |  | 2.309e-07 | 4.9576e-05
| -10.5581 | 10.5581 | -10.6181 | 9.932e-05 |  |  | 2.29e-07 | 5.209e-05
| -10.0521 | 10.0521 | -10.1121 | 0.0001056 |  |  | 3.181e-07 | 5.5196e-05
| -9.5461 | 9.5461 | -9.6061 | 0.0001133 |  |  | 2.696e-07 | 5.9073e-05
| -9.0401 | 9.0401 | -9.1001 | 0.0001242 |  |  | 9.305e-08 | 6.397e-05
| -8.5341 | 8.5341 | -8.5941 | 0.0001369 |  |  | 3.172e-07 | 7.0237e-05
| -8.0281 | 8.0281 | -8.0881 | 0.0001538 |  |  | 3.396e-07 | 7.8376e-05
| -7.5221 | 7.5221 | -7.5821 | 0.0001712 |  |  | 2.021e-07 | 8.9122e-05
| -7.0161 | 7.0161 | -7.0761 | 0.0002016 |  |  | 1.712e-07 | 0.00010358
| -6.5101 | 6.5101 | -6.5701 | 0.0002455 |  |  | 2.316e-07 | 0.00012346
| -6.0041 | 6.0041 | -6.0641 | 0.0002948 |  |  | 5.442e-07 | 0.00015147
| -5.4981 | 5.4981 | -5.5581 | 0.0003431 |  |  | 5.27e-07 | 0.00019211
| -4.9921 | 4.9921 | -5.0521 | 0.0004057 |  |  | 5.749e-07 | 0.00025315
| -4.4861 | 4.4861 | -4.5461 | 0.0002757 |  |  | 1.905e-05 | 0.00034872
| -4.3201 | 4.3201 | -4.3801 | 0.0003383 |  |  | 6.77e-06 | 0.00039163
| -4.1541 | 4.1541 | -4.2141 | 0.0003698 |  |  | 2.475e-06 | 0.00044245
| -3.9881 | 3.9881 | -4.0481 | 0.000405 |  |  | 2.618e-06 | 0.00050304
| -3.8221 | 3.8221 | -3.8821 | 0.0004323 |  |  | 3.363e-06 | 0.00057582
| -3.6561 | 3.6561 | -3.7161 | 0.0004594 |  |  | 5.099e-06 | 0.00066395
| -3.4901 | 3.4901 | -3.5501 | 0.0005356 |  |  | 7.081e-06 | 0.00077158
| -3.3241 | 3.3241 | -3.3841 | 0.0006341 |  |  | 8.802e-06 | 0.0009043
| -3.1581 | 3.1581 | -3.2181 | 0.0007212 |  |  | 1.006e-05 | 0.0010697
| -2.9921 | 2.9921 | -3.0521 | 0.0008009 |  |  | 8.101e-06 | 0.0012782
| -2.8261 | 2.8261 | -2.8861 | 0.0008889 |  |  | 8.338e-06 | 0.0015444
| -2.6601 | 2.6601 | -2.7201 | 0.00102 |  |  | 1.038e-05 | 0.0018892
| -2.4941 | 2.4941 | -2.5541 | 0.001176 |  |  | 1.028e-05 | 0.0023433
| -2.3281 | 2.3281 | -2.3881 | 0.001383 |  |  | 1.062e-05 | 0.0029522
| -2.1621 | 2.1621 | -2.2221 | 0.00157 |  |  | 1.148e-05 | 0.0037862
| -1.9961 | 1.9961 | -2.0561 | 0.001917 |  |  | 1.276e-05 | 0.0049565
| -1.8301 | 1.8301 | -1.8901 | 0.0024 |  |  | 1.476e-05 | 0.0066459
| -1.6641 | 1.6641 | -1.7241 | 0.003034 |  |  | 2.187e-05 | 0.0091678
| -1.4981 | 1.4981 | -1.5581 | 0.003899 |  |  | 2.954e-05 | 0.013088
| -1.3321 | 1.3321 | -1.3921 | 0.005518 |  |  | 0.000752 | 0.019489
| -1.2901 | 1.2901 | -1.3501 | 0.007307 |  |  | 0.0002882 | 0.021726
| -1.2481 | 1.2481 | -1.3081 | 0.008894 |  |  | 0.0001625 | 0.024307
| -1.2061 | 1.2061 | -1.2661 | 0.009763 |  |  | 0.0001111 | 0.0273
| -1.1641 | 1.1641 | -1.2241 | 0.009627 |  |  | 8.999e-05 | 0.030789
| -1.1221 | 1.1221 | -1.1821 | 0.009165 |  |  | 0.0001093 | 0.034878
| -1.0801 | 1.0801 | -1.1401 | 0.009102 |  |  | 0.0001651 | 0.039698
| -1.0381 | 1.0381 | -1.0981 | 0.01261 |  |  | 0.0002609 | 0.045417
| -0.9961 | 0.9961 | -1.0561 | 0.01544 |  |  | 0.0004107 | 0.05225
| -0.9541 | 0.9541 | -1.0141 | 0.01968 |  |  | 0.0006645 | 0.060474
| -0.9121 | 0.9121 | -0.9721 | 0.02454 |  |  | 0.0009351 | 0.070456
| -0.8701 | 0.8701 | -0.9301 | 0.02707 |  |  | 0.001124 | 0.082677
| -0.8281 | 0.8281 | -0.8881 | 0.03251 |  |  | 0.001917 | 0.097788
| -0.7861 | 0.7861 | -0.8461 | 0.03991 |  |  | 0.001354 | 0.11667
| -0.7441 | 0.7441 | -0.8041 | 0.056 |  |  | 0.001584 | 0.14056
| -0.7021 | 0.7021 | -0.7621 | 0.08173 |  |  | 0.001803 | 0.17117
| -0.6601 | 0.6601 | -0.7201 | 0.09979 |  |  | 0.002179 | 0.21098
| -0.6181 | 0.6181 | -0.6781 | 0.1247 |  |  | 0.002775 | 0.26364
| -0.5761 | 0.5761 | -0.6361 | 0.1944 |  |  | 0.003319 | 0.33461
| -0.5341 | 0.5341 | -0.5941 | 0.3354 |  |  | 0.003603 | 0.43237
| -0.4921 | 0.4921 | -0.5521 | 0.497 |  |  | 0.00426 | 0.57045
| -0.4501 | 0.4501 | -0.5101 | 0.7746 |  |  | 0.005164 | 0.77127
| -0.4081 | 0.4081 | -0.4681 | 1.048 |  |  | 0.006544 | 1.0737
| -0.3661 | 0.3661 | -0.4261 | 1.024 |  |  | 0.008285 | 1.5485
| -0.3551 | 0.3551 | -0.3841 | 1.17 |  |  | 0.00991 | 1.716
| -0.3441 | 0.3441 | -0.3421 | 2.016 |  |  | 0.05101 | 1.9078
| -0.3331 | 0.3331 | -0.3311 | 2.651 |  |  | 0.03189 | 2.1281
| -0.3221 | 0.3221 | -0.3201 | 3.317 |  |  | 0.02773 | 2.3823
| -0.3111 | 0.3111 | -0.3091 | 3.392 |  |  | 0.02577 | 2.6772
| -0.3001 | 0.3001 | -0.2981 | 6.339 |  |  | 0.02086 | 3.0209
| -0.2891 | 0.2891 | -0.2871 | 7.961 |  |  | 0.02184 | 3.4237
| -0.2781 | 0.2781 | -0.2761 | 7.996 |  |  | 0.02532 | 3.8986
| -0.2671 | 0.2671 | -0.2651 | 4.796 |  |  | 0.02856 | 4.4619
| -0.2561 | 0.2561 | -0.2541 | 4.47 |  |  | 0.03424 | 5.1347
| -0.2451 | 0.2451 | -0.2431 | 4.645 |  |  | 0.04251 | 5.944
| -0.2341 | 0.2341 | -0.2321 | 5.658 |  |  | 0.05033 | 6.9254
| -0.2231 | 0.2231 | -0.2211 | 6.61 |  |  | 0.06497 | 8.1257
| -0.2121 | 0.2121 | -0.2101 | 10.76 |  |  | 0.08015 | 9.6075
| -0.2011 | 0.2011 | -0.1991 | 13.16 |  |  | 0.09186 | 11.4557
| -0.1901 | 0.1901 | -0.1881 | 26.01 |  |  | 0.1045 | 13.787
| -0.1791 | 0.1791 | -0.1771 | 27.4 |  |  | 0.1227 | 16.7643
| -0.1681 | 0.1681 | -0.1661 | 36.66 |  |  | 0.2739 | 20.6192
| -0.1571 | 0.1571 | -0.1551 | 54.09 |  |  | 0.3314 | 25.6869
| -0.1461 | 0.1461 | -0.1441 | 64.78 |  |  | 0.4743 | 32.4635
| -0.1351 | 0.1351 | -0.1331 | 69.51 |  |  | 1.631 | 41.6996
| -0.1241 | 0.1241 | -0.1221 | 56.72 |  |  | 5.916 | 54.5609
| -0.1131 | 0.1131 | -0.1111 | 98.13 |  |  | 53.93 | 72.9093